## Toggler
uid | idx | u | name | model | dev | t
0 | 1 | 1 | Toggler_1 | Line | Line_8 | 2

## Bus
uid | idx | u | name | Vn | vmax | vmin | v0 | a0 | xcoord | ycoord | area | zone | owner
0 | 1 | 1 | bus 1 | 245 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 2 | 1 | bus 2 | 245 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slack
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs | a0
0 | Slack_1 | 1 | IB | 50 | 245 | 1 |  | 0.2 | 0.1 | 999 | -1 | 999 | -999 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0

## PQ
uid | idx | u | name | bus | Vn | p0 | q0 | vmax | vmin | owner
0 | PQ_1 | 1 | PQ 1 | 2 | 245 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 1

## Line
uid | idx | u | name | bus1 | bus2 | Sn | fn | Vn1 | Vn2 | r | x | b | g | b1 | g1 | b2 | g2 | trans | tap | phi | owner | xcoord | ycoord
0 | Line_1 | 1 | Line 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 245 | 245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Area
uid | idx | u | name
0 | 1 | 1 | AREA1

## GENROU
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | Sn | Vn | fn | D | M | ra | xl | xq | kp | kw | S10 | S12 | xd | xd1 | xd2 | xq1 | xq2 | Td10 | Td20 | Tq10 | Tq20
0 | GENROU_1 | 1 | GENROU 1 | 1 | Slack_1 |  | 50 | 245 | 50 | 0 | 6 | 1e-08 | 1e-08 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 8 | 0.05 | 0.6 | 0.05

## SEXS
uid | idx | u | name | syn | TATB | TB | K | TE | EMIN | EMAX
0 | 1 | 1 | SEXS_1 | GENROU_1 | 0.4 | 5 | 20 | 0.83 | 0 | 5